## 1 Learning rate
Configuración | Parámetros | Mejor época | Minutos | AUC val. | F1 val. (0,5) | F1 val. (umbral óptimo) | F1 HYP val.
Learning rate 0.003 | 105317 | 32 | 25.7 | 0.88621 | 0.668 | 0.692 | 0.483
Learning rate 0.0003 | 105317 | 18 | 18 | 0.88648 | 0.658 | 0.682 | 0.461
Learning rate 0.001 | 105317 | 18 | 19.4 | 0.883 | 0.651 | 0.688 | 0.469
Learning rate 0.0001 | 105317 | 41 | 41.8 | 0.881 | 0.659 | 0.678 | 0.449
Learning rate 0.01 | 105317 | 60 | 41.9 | 0.871 | 0.654 | 0.675 | 0.442
Todo se hace sobre el modelo 05 (CNN 2D con el espectrograma).
Learning rate: Velocidad a la que aprende la red. Se prueba cinco valores. 0,003 y 0,0003 empatan en 0,886 y solo 0,01 empeora claramente. Se elige 0,0003

## 2 Arquitectura
Configuración | Parámetros | Mejor época | Minutos | AUC val. | F1 val. (0,5) | F1 val. (umbral óptimo) | F1 HYP val.
CNN 1D sobre la señal temporal (sin STFT) | 113381 | 21 | 20.9 | 0.914 | 0.701 | 0.732 | 0.519 | No usa el espectrograma, recibe directamente la señal de las 12 derivaciones
3 bloques 32-64-128 (modelo actual) | 105317 | 18 | 18 | 0.886 | 0.658 | 0.682 | 0.461
3 bloques anchos 64-128-256 | 394565 | 18 | 49.8 | 0.885 | 0.665 | 0.685 | 0.456 | Doble de filtros en cada bloque
2 bloques 32-64 | 26853 | 45 | 29.1 | 0.884 | 0.663 | 0.684 | 0.469 | Un bloque menos
4 bloques 32-64-128-256 | 409701 | 14 | 17.4 | 0.884 | 0.667 | 0.686 | 0.47 | Un bloque más
CNN + GRU bidireccional sobre el tiempo | 252901 | 30 | 28.4 | 0.881 | 0.669 | 0.684 | 0.464 | Añade una capa recurrente que lee el espectrograma en el tiempo, de izquierda a derecha y al revés
3 bloques con 2 convoluciones (tipo VGG) | 299973 | 11 | 36.3 | 0.878 | 0.653 | 0.674 | 0.438 | Cada bloque tiene dos convoluciones seguidas en vez de una
3 bloques residuales (tipo ResNet) | 320837 | 9 | 37.1 | 0.878 | 0.652 | 0.671 | 0.451 | Bloques de conexiones residuales: atajos que suman la entrada del bloque a su salida
3 bloques con kernel 3×7 (más contexto temporal) | 232805 | 19 | 32 | 0.877 | 0.647 | 0.669 | 0.441 | Los filtros miran 7 columnas de tiempo en vez de 3, cada filtro ve un trozo de ECG más largo
La red de partida es la del modelo 95, CNN 2D de 3 bloques con filtros 32-64-128

## 3 Batch y paciencia
Configuración | Parámetros | Mejor época | Minutos | AUC val. | F1 val. (0,5) | F1 val. (umbral óptimo) | F1 HYP val.
Parada temprana con paciencia 15 | 105317 | 32 | 31.6 | 0.887 | 0.664 | 0.681 | 0.472 | Espera 15 épocas sin mejorar.
Referencia (batch 32, paciencia 8) | 105317 | 18 | 18 | 0.886 | 0.658 | 0.682 | 0.461 | Referencia
Batch 16 | 105317 | 17 | 19.4 | 0.884 | 0.656 | 0.684 | 0.451 | Lotes más pequeños
Batch 64 | 105317 | 27 | 22.3 | 0.883 | 0.656 | 0.684 | 0.465 | Lotes más grandes
Parada temprana con paciencia 4 | 105317 | 11 | 10.2 | 0.883 | 0.661 | 0.682 | 0.463 | Corta demasiado rápido
Cómo se entrena la red. Arquitectura de 3 bloques y learning rate 0,0003. Se cambia el tamaño del lote y la paciencia
Batch: Tamaño del lote, la red no corrige sus pesos después de cada ECG, sino tras ver un grupo de ellos, y ese grupo es el lote
Paciencia: después de cada época se mira el AUC de validación. La paciencia es cuántas épocas seguidas se deja entrenar a la red sin que mejore antes de pararla.

## 4 Desbalanceo
Configuración | Parámetros | Mejor época | Minutos | AUC val. | F1 val. (0,5) | F1 val. (umbral óptimo) | F1 HYP val.
pos_weight + focal loss (γ = 1) | 105317 | 32 | 31.6 | 0.887 | 0.664 | 0.681 | 0.472 | Combinación de referencia
SpecAugment + pos_weight + focal | 105317 | 31 | 32.8 | 0.887 | 0.666 | 0.689 | 0.475 | Añadimos SpecAugment
Aumento en señal + SpecAugment + pos_weight + focal | 105317 | 36 | 47 | 0.887 | 0.674 | 0.688 | 0.45 | Añade además copias modificadas de hipertrofia
Solo pos_weight | 105317 | 21 | 24.5 | 0.886 | 0.656 | 0.681 | 0.462 | Sin focal
pos_weight + focal loss (γ = 2) | 105317 | 21 | 24.3 | 0.885 | 0.665 | 0.686 | 0.462 | Focal más fuerte
Solo focal loss (γ = 2) | 105317 | 18 | 22.3 | 0.883 | 0.64 | 0.681 | 0.452 | Sin pos_weight
Sobremuestreo de Hipertrofia ×3, sin ponderar | 105317 | 19 | 29.2 | 0.883 | 0.656 | 0.678 | 0.446 | Repetir ECG sin pesos
Sin tratamiento (entropía cruzada) | 105317 | 23 | 25.4 | 0.881 | 0.645 | 0.68 | 0.44 | Nada, lo peor
Aumento en señal de Hipertrofia ×2 + pos_weight + focal | 105317 | 25 | 34.7 | 0.881 | 0.67 | 0.683 | 0.445 | Sin SpecAugment
El desbalanceo compensa los ECG normales y de Hipertrofia.
pos_weight: da más peso a los errores en las clases raras. Fallar un caso de hipertrofia cuenta más que fallar uno normal
Focal loss reduce el peso de los ejemplos fáciles, los que la red ya acierta con seguridad, para que se centre en los difíciles. Gamma=1 es suave y gamma=2 indica más fuerza
Sobremuestreo x3 repite tres veces los ECG de hipertrofia en el entrenamiento
Aumento de señal crea copias modificadas de los ECG cambiando un poco la amplitud añadiendo algo de ruido o desplazándolos en el tiempo
SpecAugment tapa al azar franjas de tiempo o de frecuencia del espectrograma durante el entrenamiento. La red no puede depender de un solo trozo y tiene que aprender patrones más generales. Más que contra es desbalanceo, actúa contra el sobreajuste

## 3b Épocas
Época | AUC val. | F1 val. (0,5) | Pérdida entren. | Pérdida val. | Learning rate
5 | 0.872 | 0.646 | 0.367 | 0.365 | 0
10 | 0.879 | 0.654 | 0.342 | 0.361 | 0
15 | 0.881 | 0.648 | 0.326 | 0.349 | 0
20 | 0.885 | 0.646 | 0.311 | 0.349 | 0
25 | 0.886 | 0.657 | 0.299 | 0.353 | 0
30 | 0.886 | 0.661 | 0.292 | 0.356 | 0
40 | 0.886 | 0.662 | 0.288 | 0.361 | 0
50 | 0.886 | 0.663 | 0.288 | 0.362 | 0
60 | 0.886 | 0.664 | 0.288 | 0.363 | 0
70 | 0.886 | 0.663 | 0.287 | 0.363 | 0
80 | 0.886 | 0.662 | 0.286 | 0.363 | 0
Es un experimento de control, se entrena la configuración que llevamos hasta ahora de referencia 80 épocas seguidas, sin parada temprana, y se apunta cómo va cada 5 épocas.
Sirve para ver qué pasa si se deja entrenar la red de más.
Hasta la época 20-25 la red aprende y las dos pérdidas bajan. A partir de la 25 se estanca. El AUC se mantiene, entrenar 55 épocas más no mejora nada.
De hecho la pérdida de validación toca su mínimo en la 15-20 y luego sube, esto es el inicio del sobreajuste.

## 5 Final vs referencia
Modelo | AUC test (media) | AUC test (desv. típica) | F1 macro test (media) | F1 macro test (desv. típica) | Precisión test (media) | Precisión test (desv. típica) | Recall test (media) | Recall test (desv. típica) | F1 HYP test (media) | F1 HYP test (desv. típica)
Configuración final (3 semillas) | 0.886 | 0.002 | 0.672 | 0.001 | 0.643 | 0.015 | 0.713 | 0.022 | 0.456 | 0.01
Modelo 05 (3 semillas) | 0.879 | 0.002 | 0.671 | 0.002 | 0.633 | 0.005 | 0.725 | 0.002 | 0.468 | 0.01
Se toma a los dos candidatos y se entrenan tres veces cada uno, con las semillas 42, 7 y 123 evaluandolos en el conjunto de test.
Modelo 05: learning rate 0,001, paciencia 8, máximo de 60 épocas y pos_weight + focal
Configuración final: learning rate 0,0003, arquitectura de 3 bloques, lote 32, paciencia 15, specAugment + Pos_weight + focal
Esto es la base del siguiente notebook
media=promedio de las tres semillas
Desv.típica=cuánto varía entre semillas. Si es pequeña, el resultado es estable y no depende de la suerte.
MÉTRICA | QUÉ MIDE
AUC | Lo bien que el modelo ordena enfermos por encima de sanos, sin depender del umbral
F1 macro | Equilibrio entre precisión y recall, promedio entre las 5 superclases
Precisión | De los ECG que el modelo marca con una patología, cuántos la tienen de verdad. Si es baja, hay falsas alarmas
Recall (Sensibilidad) | De los ECG que tienen una patología, cuántos detecta. Si es bajo, hay casos que se le escapan
F1 HYP | F1 de hipertrofia, la clase más difícil

## Todos (incl. test)
id | etapa | descripcion | parametros | val_auc | val_f1_opt | test_auc | test_f1 | test_precision | test_recall | test_mae | test_f1_NORM | test_f1_MI | test_f1_STTC | test_f1_HYP | test_f1_CD
S1_lr_0.01 | 1_learning_rate | Learning rate 0.01 | 105317 | 0.871 | 0.675 | 0.869 | 0.66 | 0.632 | 0.693 | 0.32 | 0.835 | 0.618 | 0.716 | 0.456 | 0.674
S1_lr_0.003 | 1_learning_rate | Learning rate 0.003 | 105317 | 0.886 | 0.692 | 0.883 | 0.673 | 0.663 | 0.693 | 0.289 | 0.843 | 0.657 | 0.736 | 0.448 | 0.682
S1_lr_0.001 | 1_learning_rate | Learning rate 0.001 | 105317 | 0.883 | 0.688 | 0.879 | 0.672 | 0.638 | 0.723 | 0.322 | 0.83 | 0.646 | 0.729 | 0.479 | 0.676
S1_lr_0.0003 | 1_learning_rate | Learning rate 0.0003 | 105317 | 0.886 | 0.682 | 0.882 | 0.668 | 0.642 | 0.699 | 0.308 | 0.836 | 0.641 | 0.731 | 0.465 | 0.667
S1_lr_0.0001 | 1_learning_rate | Learning rate 0.0001 | 105317 | 0.881 | 0.678 | 0.877 | 0.663 | 0.628 | 0.707 | 0.289 | 0.839 | 0.65 | 0.724 | 0.445 | 0.657
S2_A1_base_3bloques | 2_arquitectura | 3 bloques 32-64-128 (modelo actual) | 105317 | 0.886 | 0.682 | 0.882 | 0.668 | 0.642 | 0.699 | 0.308 | 0.836 | 0.641 | 0.731 | 0.465 | 0.667
S2_A2_2bloques | 2_arquitectura | 2 bloques 32-64 | 26853 | 0.884 | 0.684 | 0.88 | 0.656 | 0.614 | 0.711 | 0.315 | 0.837 | 0.623 | 0.736 | 0.428 | 0.654
S2_A3_4bloques | 2_arquitectura | 4 bloques 32-64-128-256 | 409701 | 0.884 | 0.686 | 0.881 | 0.675 | 0.636 | 0.729 | 0.286 | 0.834 | 0.648 | 0.742 | 0.462 | 0.689
S2_A4_ancha | 2_arquitectura | 3 bloques anchos 64-128-256 | 394565 | 0.885 | 0.685 | 0.88 | 0.664 | 0.636 | 0.7 | 0.276 | 0.829 | 0.637 | 0.72 | 0.442 | 0.694
S2_A5_doble_conv | 2_arquitectura | 3 bloques con 2 convoluciones (tipo VGG) | 299973 | 0.878 | 0.674 | 0.876 | 0.661 | 0.614 | 0.721 | 0.291 | 0.833 | 0.647 | 0.708 | 0.444 | 0.673
S2_A6_residual | 2_arquitectura | 3 bloques residuales (tipo ResNet) | 320837 | 0.878 | 0.671 | 0.872 | 0.659 | 0.609 | 0.725 | 0.319 | 0.832 | 0.647 | 0.706 | 0.448 | 0.661
S2_A7_kernel_temporal | 2_arquitectura | 3 bloques con kernel 3×7 (más contexto temporal) | 232805 | 0.877 | 0.669 | 0.87 | 0.656 | 0.644 | 0.677 | 0.303 | 0.833 | 0.626 | 0.727 | 0.427 | 0.665
S2_A8_crnn | 2_arquitectura | CNN + GRU bidireccional sobre el tiempo | 252901 | 0.881 | 0.684 | 0.878 | 0.666 | 0.628 | 0.713 | 0.29 | 0.839 | 0.643 | 0.717 | 0.468 | 0.665
S2_A9_cnn1d_senal | 2_arquitectura | CNN 1D sobre la señal temporal (sin STFT) | 113381 | 0.914 | 0.732 | 0.908 | 0.71 | 0.678 | 0.749 | 0.237 | 0.847 | 0.735 | 0.755 | 0.464 | 0.749
S3_referencia | 3_batch_epocas | Referencia (batch 32, paciencia 8) | 105317 | 0.886 | 0.682 | 0.882 | 0.668 | 0.642 | 0.699 | 0.308 | 0.836 | 0.641 | 0.731 | 0.465 | 0.667
S3_batch_16 | 3_batch_epocas | Batch 16 | 105317 | 0.884 | 0.684 | 0.88 | 0.665 | 0.65 | 0.684 | 0.299 | 0.833 | 0.642 | 0.738 | 0.454 | 0.66
S3_batch_64 | 3_batch_epocas | Batch 64 | 105317 | 0.883 | 0.684 | 0.883 | 0.664 | 0.636 | 0.718 | 0.293 | 0.835 | 0.649 | 0.731 | 0.448 | 0.659
S3_paciencia_4 | 3_batch_epocas | Parada temprana con paciencia 4 | 105317 | 0.883 | 0.682 | 0.876 | 0.662 | 0.651 | 0.681 | 0.303 | 0.837 | 0.626 | 0.731 | 0.463 | 0.653
S3_paciencia_15 | 3_batch_epocas | Parada temprana con paciencia 15 | 105317 | 0.887 | 0.681 | 0.884 | 0.672 | 0.659 | 0.692 | 0.273 | 0.841 | 0.643 | 0.738 | 0.476 | 0.664
S3_sin_parada_80 | 3_curva_epocas | 80 épocas sin parada temprana | 105317 | 0.886 | 0.68 | 0.884 | 0.669 | 0.638 | 0.714 | 0.269 | 0.842 | 0.636 | 0.729 | 0.462 | 0.674
S4_sin_balanceo | 4_desbalanceo | Sin tratamiento (entropía cruzada) | 105317 | 0.881 | 0.68 | 0.878 | 0.659 | 0.633 | 0.698 | 0.182 | 0.829 | 0.637 | 0.709 | 0.438 | 0.681
S4_pos_weight | 4_desbalanceo | Solo pos_weight | 105317 | 0.886 | 0.681 | 0.884 | 0.673 | 0.666 | 0.687 | 0.249 | 0.839 | 0.648 | 0.75 | 0.469 | 0.658
S4_focal_g2 | 4_desbalanceo | Solo focal loss (γ = 2) | 105317 | 0.883 | 0.681 | 0.879 | 0.667 | 0.628 | 0.716 | 0.301 | 0.835 | 0.639 | 0.729 | 0.44 | 0.688
S4_pw_focal_g1 | 4_desbalanceo | pos_weight + focal loss (γ = 1) | 105317 | 0.887 | 0.681 | 0.884 | 0.672 | 0.659 | 0.692 | 0.273 | 0.841 | 0.643 | 0.738 | 0.476 | 0.664
S4_pw_focal_g2 | 4_desbalanceo | pos_weight + focal loss (γ = 2) | 105317 | 0.885 | 0.686 | 0.884 | 0.672 | 0.621 | 0.738 | 0.334 | 0.839 | 0.643 | 0.731 | 0.468 | 0.679
S4_sobremuestreo_hyp | 4_desbalanceo | Sobremuestreo de Hipertrofia ×3, sin ponderar | 105317 | 0.883 | 0.678 | 0.879 | 0.664 | 0.63 | 0.719 | 0.19 | 0.832 | 0.639 | 0.722 | 0.48 | 0.648
S4_specaugment | 4_desbalanceo | SpecAugment + pos_weight + focal | 105317 | 0.887 | 0.689 | 0.887 | 0.673 | 0.655 | 0.698 | 0.286 | 0.836 | 0.657 | 0.743 | 0.464 | 0.666
S4_aumento_senal_hyp | 4_desbalanceo | Aumento en señal de Hipertrofia ×2 + pos_weight + focal | 105317 | 0.881 | 0.683 | 0.88 | 0.671 | 0.644 | 0.703 | 0.25 | 0.834 | 0.645 | 0.731 | 0.465 | 0.679
S4_aumento_senal_y_spec | 4_desbalanceo | Aumento en señal + SpecAugment + pos_weight + focal | 105317 | 0.887 | 0.688 | 0.883 | 0.667 | 0.619 | 0.741 | 0.266 | 0.839 | 0.654 | 0.745 | 0.416 | 0.679
S5_final_s42 | 5_semillas_final | Configuración final | 105317 | 0.887 | 0.689 | 0.887 | 0.673 | 0.655 | 0.698 | 0.286 | 0.836 | 0.657 | 0.743 | 0.464 | 0.666
S5_referencia_s42 | 5_semillas_referencia | Modelo 05 (referencia) | 105317 | 0.883 | 0.688 | 0.879 | 0.672 | 0.638 | 0.723 | 0.322 | 0.83 | 0.646 | 0.729 | 0.479 | 0.676
S5_final_s7 | 5_semillas_final | Configuración final | 105317 | 0.888 | 0.685 | 0.886 | 0.672 | 0.626 | 0.738 | 0.284 | 0.843 | 0.643 | 0.735 | 0.445 | 0.692
S5_referencia_s7 | 5_semillas_referencia | Modelo 05 (referencia) | 105317 | 0.884 | 0.68 | 0.877 | 0.669 | 0.627 | 0.727 | 0.284 | 0.835 | 0.642 | 0.726 | 0.466 | 0.675
S5_final_s123 | 5_semillas_final | Configuración final | 105317 | 0.886 | 0.683 | 0.883 | 0.672 | 0.647 | 0.701 | 0.285 | 0.84 | 0.639 | 0.729 | 0.458 | 0.693
S5_referencia_s123 | 5_semillas_referencia | Modelo 05 (referencia) | 105317 | 0.889 | 0.689 | 0.881 | 0.673 | 0.633 | 0.724 | 0.254 | 0.833 | 0.667 | 0.728 | 0.459 | 0.678